《药物分析》实验课教学大纲

课程名称：      药物分析

课程编号：       070406T

课程性质：     专业基础课

适用专业：     药学、临床药学专业

所属实验室（中心）： 药学院药学实验教学中心

实验学时、学分：  50  学时  3.0  学分

一、实验教学目的与要求

（一）实验教学目的

药物分析作为一门研究与发展药品质量控制的方法学科，是整个药学领域中的一个重要的组成部分。加强理论指导下实验知识的系统化，使得学生既有精湛的理论知识又有丰富的感性知识，并努力使理论与实际融为一体。通过实验教学，使学生具有明确的药品质量观念，牢固掌握、研究解决药物质量问题的一般规律与基本知识，基本技能，具有较强的实际操作能力，经过不同类型药物的容量分析实验和仪器分析实验以及样品处理操作技术的训练，使学生能根据国家的药品标准要求，独立完成药物原料和制剂分析检验任务。

（二）实验教学要求

在讲解完实验基本原理及所用分析方法的同时，要求学生在实验开始前介绍某类容量分析方法或仪器分析方法的基本原理和特点，再进一步阐明该实验的要点、数据处理方法及分析实验报告提供模式，做到在实验之前就能对实验内容有清晰的了解，做好各项准备工作，以取得令人满意的实验效果。

学生在实验中应认真地观察实验现象，仔细地记录数据与分析结果，积极思考，注意手脑并用，善于发现和解决实验过程中出现的问题，养成良好的实验习惯。

实验报告应包括以下项目：实验名称、实验日期、简明实验原理、实验仪器类型与型号、主要实验步骤或主要实验条件、实验数据及其处理以及结果、讨论等。对实验结果的分析与讨论是实验报告的重要部分，其内容虽无固定模式，但是可涉及诸如对实验原理的进一步深化理解，做好实验的关键及自己的体会，实验现象的分析和解释，结果的误差分析以及对该实验的改进意见等方面。

二、实验学时分配

| 序 号 | 实验项目 | 学 时 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 药物中一般杂质的检查（葡萄糖的分析） | 5 |
| 2 | 药物中特殊杂质检查 | 5 |
| 3 | 苯甲酸钠的分析 | 5 |
| 4 | 阿司匹林肠溶片的分析 | 5 |
| 5 | 异烟肼片的分析 | 5 |
| 6 | 肌苷的分析 | 5 |
| 7 | 醋酸氢化可的松的分析 | 5 |
| 8 | 氯霉素眼药水的高效液相色谱分析 | 5 |
| 9 | 牛黄解毒片的鉴别 | 5 |
| 10 | 维生素B1片含量测定 | 5 |
| 合计 |  | 50 |

三、实验教学内容

实验项目(一)：药物中一般杂质的检查（葡萄糖的分析）

（1）项目类别：必做□  选做□

（2）项目性质：演示性□  验证性□  设计性□  综合性□

（3）项目主要目的要求：

1掌握葡萄糖中一般杂质检查的项目和限量计算方法。

2掌握葡萄糖中氯化物，硫酸盐，铁盐，重金属，砷盐，炽灼残渣限量检查的基本原理和方法。

3了解药物中的一般杂质检查的目的和意义。

（4）主要仪器、装置或标本名称：

纳氏比色管、吸量管、古蔡氏检砷装置、水浴锅、马福炉、pHS-3B型酸度计、BS-124S型电子天平

实验项目(二)：药物中特殊杂质检查

（1）项目类别：必做□  选做□

（2）项目性质：演示性□  验证性□  设计性□  综合性□

（3）项目主要目的要求：

1掌握本实验中药物特殊杂质的来源；

2掌握特殊杂质检查的操作方法。

（4）主要仪器或标本名称：

纳氏比色管、吸量管、展开槽、微量进样器、烘箱等

实验项目(三)：苯甲酸钠的分析（1）项目类别：必做□  选做□

（2）项目性质：演示性□  验证性□  设计性□  综合性□

（3）项目主要目的要求：

1掌握双相滴定法的基本原理。

2掌握双相滴定法的基本操作方法。

（4）主要仪器或标本名称：

容量瓶、吸量管、分液漏斗、酸式滴定管、BS-124S型电子天平等

实验项目(四)：阿司匹林肠溶片的分析（1）项目类别：必做□  选做□

（2）项目性质：演示性□  验证性□  设计性□  综合性□

（3）项目主要目的要求：

1掌握阿司匹林的鉴别方法；

2掌握两步中和滴定法的原理及操作方法；

3掌握肠溶剂的分析方法。

（4）主要仪器或标本名称：

容量瓶、吸量管、酸式滴定管、水浴锅、BS-124S型电子天平等

实验项目(五)：异烟肼片的分析

（1）项目类别：必做□  选做□

（2）项目性质：演示性□  验证性□  设计性□  综合性□

（3）项目主要目的要求：

1掌握溴酸钾法的原理和操作；

2掌握TLC（已知杂质对照法）在杂质限量检查中的应用和基本操作。

（4）主要仪器或标本名称：

容量瓶、吸量管、微量进样器、酸式滴定管、BS-124S型电子天平等

实验项目(六)：肌苷的分析

（1）项目类别：必做□  选做□

（2）项目性质：演示性□  验证性□  设计性□  综合性□

（3）项目主要目的要求：

1掌握肌苷的鉴别方法及反应原理；

2掌握肌苷中特殊杂质检查及含量测定方法。

（4）主要仪器或标本名称：

容量瓶、吸量管、9200型紫外-可见分光光度计、BS-124S型电子天平、ZF-20D暗箱式紫外分析仪等

实验项目(七)：醋酸氢化可的松的分析

（1）项目类别：必做□  选做□

（2）项目性质：演示性□  验证性□  设计性□  综合性□

（3）项目主要目的要求：

1掌握注射液的分析方法；

2掌握肾上腺皮质激素分析的原理和方法。

（4）主要仪器或标本名称：

容量瓶、吸量管、微量进样器、9200型紫外-可见分光光度计等

实验项目(八)：氯霉素眼药水的高效液相色谱分析

（1）项目类别：必做□  选做□

（2）项目性质：演示性□  验证性□  设计性□  综合性□

（3）项目主要目的要求：

1掌握高效液相色谱仪的结构及正确使用。

2掌握内标法和外标法测定组分的含量的方法。

（4）主要仪器或标本名称：

容量瓶、吸量管、微量进样器

色谱仪   岛津LC-15C高效液相色谱

色谱柱    C18柱（5µm，150×4.6mm）

柱温       室温

流动相    甲醇∶水（70∶30）

流速      1.000ml/min

波长      272nm

实验项目(九)：牛黄解毒片的鉴别

（1）项目类别：必做□  选做□

（2）项目性质：演示性□  验证性□  设计性□  综合性□

（3）项目主要目的要求：

1掌握中药制剂定性鉴别的一般原理和方法；

2掌握牛黄解毒片定性鉴别的有关实验操作；

3掌握气相色谱法测定牛黄解毒片中冰片含量的原理。

（4）主要仪器或标本名称：

容量瓶、吸量管、微量进样器、SZ645显微镜、ZF-20D暗箱式紫外分析仪、BS-124S型电子天平

实验项目(十)：维生素B1片含量测定

（1）项目类别：必做□  选做□

（2）项目性质：演示性□  验证性□  设计性□  综合性□

（3）项目主要目的要求：

1掌握片剂的分析方法；

2掌握差示分光光度法和直接紫外分光光度法测定维生素B1的原理；

3熟悉差示分光光度法的基本测定方法。

（4）主要仪器或标本名称：

容量瓶、吸量管、9200型紫外-可见分光光度计、BS-124S型电子天平等

四、实验考核方式

期末成绩（100%）=期末考试60%（实验笔试20%+实验基本操作考试40%）+平时实验成绩（40%）

五、推荐教材与辅助教学资料

［1］《药物分析实验》（2010），药物分析系课题组编，自编，2010；

［2］《药物分析实验教程》（2011），姚彤炜主编，浙江大学出版社，2011；

[3] 《药物分析实验教程》（2009），徐乃玉主编，合肥工业大学出版社，2009；

[4]《中国药典》（2010年版），国家药典委员会主编．中国医药科技出版社，2010